神经外科器械包一：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 三叉神经剪 | 170 | 把 | 4 |
| 2 | 脑膜剪 | 150侧弯、尖球头 | 把 | 4 |
| 3 | 脑膜剪 | 180圆弯头 | 把 | 4 |
| 4 | 显微镊 | 200×0.2,直型，无齿，精细型 | 把 | 4 |
| 5 | 脑部解剖镊 | 200×1,直形，有齿 | 把 | 4 |
| 6 | 显微镊 | 200,弯型，精细型，无齿 | 把 | 4 |
| 7 | 脑膜镊 | 200×2×3钩 | 把 | 4 |
| 8 | 脑部解剖镊 | 200×1,枪状，有齿 | 把 | 4 |
| 9 | 显微镊 | 200×0.2,枪状，无齿，精细型 | 把 | 4 |
| 10 | 头皮夹钼 | 160亚光 | 把 | 12 |
| 11 | 头皮拉钩 | 180,钝 | 件 | 16 |
| 12 | 头皮拉钩 | 消毒支架，220×60 | 个 | 4 |
| 13 | 颅骨钻孔保护钳 | 180 | 把 | 4 |
| 14 | 弓形钻 | 350 | 套 | 4 |
| 15 | 颅骨咬骨钳 | 200 | 把 | 4 |
| 16 | 头皮夹 | 塑料 | 包 | 20 |
| 17 | 脑膜挑针 | 150,锐 | 把 | 4 |
| 18 | 脑膜剥离器 | 240 | 把 | 4 |
| 19 | 剥离器 | 240,带眼 | 把 | 4 |
| 20 | 剥离器 | 280,双头 | 把 | 4 |
| 21 | 自动牵开器 | 头部用，90 | 把 | 4 |
| 22 | 脑压板 | 200×7×9亚光 | 把 | 4 |
| 23 | 脑压板 | 200×11×13亚光 | 把 | 4 |
| 24 | 脑压板 | 200×15×18亚光 | 把 | 4 |
| 25 | 脑压板 | 200×20×22亚光 | 把 | 4 |
| 26 | 脑压板 | 230×7×9亚光 | 把 | 4 |
| 27 | 脑压板 | 230×11×13亚光 | 把 | 4 |
| 28 | 活组织取样钳 | 150×3 | 把 | 4 |
| 29 | 活组织取样钳 | 150×6 | 把 | 4 |
| 30 | 神经根拉钩 | 240×7,直 | 把 | 4 |
| 31 | 神经根拉钩 | 120×120×7×90°,角弯 | 把 | 4 |
| 32 | 椎板咬骨钳(神外专用 ) | 180×3×110°,超薄型，超硬膜 | 把 | 4 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 椎板咬骨钳(神外专用 ) | 180×4×110°,超薄型，超硬膜 | 把 | 4 |
| 34 | 线锯 | 500 | 条 | 80 |
| 35 | 线锯导引器 | 340 | 条 | 8 |
| 36 | 线锯 | 60,手把 | 副 | 4 |
| 37 | 脑吸引管 | 270×中2,可控缩口亚光 | 把 | 4 |
| 38 | 脑吸引管 | 270×中3,可控缩口亚光 | 把 | 4 |
| 39 | 脑吸引管 | 270×φ4,可控缩口亚光 | 把 | 4 |
| 40 | 脑吸引管 | 270×中5,可控缩口亚光 | 件 | 4 |
| 41 | 钻颅穿刺锥 | 170(三角锥针φ3、φ3.5、φ4) | 套 | 4 |
| 42 | 钻颅吸引针 | 123×中2.7 | 把 | 4 |
| 43 | 钻颅吸引针 | 123×φ3.2 | 把 | 4 |
| 44 | 钻颅吸引针 | 123×φ3.6 | 把 | 4 |
| 45 | 手摇式骨钻 | 夹持φ0.3-4mm钻头 | 套 | 4 |
| 46 | 颅骨骨膜剥离器 | 200×8,直头，铝柄 | 件 | 4 |
| 47 | 颅骨骨膜剥离器 | 160×11,弯头，铝柄 | 件 | 4 |
| 48 | 颅骨骨膜剥离器 | 220×10,微鸾头 | 件 | 4 |
| 49 | 颅骨骨膜剥离器 | 220×15,微弯头 | 件 | 4 |
| 50 | 椎板剥离器 | 220×15亚光 | 把 | 4 |
| 51 | 椎板剥离器 | 220×20亚光 | 把 | 4 |
| 52 | 颅骨骨插 | 190,铝柄亚光 | 件 | 8 |
| 53 | 咬骨钳 | 220×6,直头，左侧角40°,双关节亚光 | 把 | 4 |
| 54 | 咬骨钳 | 240×4,直头，右侧角40°,双关节亚光 | 把 | 4 |
| 55 | 后颅凹咬骨钳 | 205×5.5亚光 | 把 | 4 |
| 56 | 后颅凹咬骨钳 | 230×7,双关节亚光 | 把 | 4 |
| 57 | 棘突咬骨钳 | 240×16,直，双关节 | 把 | 4 |
| 58 | 咬骨铂 | 180×3×20°,弯头，双关节亚光 | 把 | 4 |
| 59 | 刮匙 | 250×3亚光 | 把 | 4 |
| 60 | 刮匙 | 250×8亚光 | 把 | 4 |
| 61 | 脑刮匙 | 210×3亚光 | 把 | 4 |
| 62 | 脑刮匙 | 210×5亚光 | 把 | 4 |
| 63 | 脑刮匙 | 210×8亚光 | 把 | 4 |
| 64 | 胆脂瘤刮匙 | 260 | 把 | 4 |
| 65 | 探针 | 150,沟状 | 把 | 4 |
| 66 | 组织钼 | 220 . 角型 | 把 | 4 |
| 67 | 神经钩 | 185,角型，朝上 | 把 | 4 |
| 68 | 神经钩 | 183,角型，朝下 | 把 | 4 |
| 69 | 神经钩 | 直型190 | 把 | 4 |
| 70 | 乳突牵开器 | 105×3×3 | 把 | 4 |
| 71 | 乳突牵开器 | 170×18,固定式3×4钩，直型 | 把 | 4 |
| 72 | 后颅凹牵开器 | 280×30,活动式，4×4钩，钝钩，直型亚光 | 把 | 4 |
| 73 | 椎板牵开器 | 300×45,活动式，5×5,钝钩，直型亚光 | 把 | 4 |
| 74 | 乳突牵开器 | 170×9,单钩，弯型 | 把 | 4 |