神经外科器械包二：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 显微持针钳 | 180×0.3,弯头，镶金钢砂，进口材质 | 把 | 1 |
| 2 | 显微剪 | 180,角弯45°,进口材质 | 把 | 1 |
| 3 | 显微镊 | 180×0.3,角弯45°、镶金钢砂，圆柄，进口材质 | 把 | 1 |
| 4 | 显微镊 | 180×0.3,弯头，圆柄，进口材质 | 把 | 1 |
| 5 | 显微镊 | 180×0.3,直头，圆柄，进口材质 | 把 | 1 |
| 6 | 显微镊 | 180×φ1,直型，环形，镶金钢砂，圆柄，进口材质 | 把 | 1 |
| 7 | 动脉瘤夹钼 | 210,枪型，双关节，标准型，360°旋转，进口材质 | 把 | 1 |
| 8 | 动脉瘤夹钳 | 210,枪型，双关节，迷你型，360°旋转，进口材质 | 把 | 1 |
| 9 | 动脉瘤夹钳 | 210,枪型，单关节，标准型，进口材质 | 把 | 1 |
| 10 | 动脉瘤夹钳 | 210,枪型，单关节，迷你型，进口材质 | 把 | 1 |
| 11 | 精细剪 | 180,弯，尖头，镶片，进口材质 | 把 | 1 |
| 12 | 显微剪 | 180,直头，进口材质 | 把 | 1 |
| 13 | 心脏手术剪 | 180×60°,进口材质 | 把 | 1 |
| 14 | 显微镊 | 180×φ1,直型，环形，镶金钢砂，圆柄，进口材质 | 把 | 1 |
| 15 | 胸腔镊 | 180×1.2,直，无损伤，进口材质 | 把 | 1 |
| 16 | 胸腔镊 | 180×1.8,直，无损伤，进口材质 | 把 | 1 |
| 17 | 凹凸齿止血夹 | 50×10,直，反力式 | 个 | 1 |
| 18 | 凹凸齿止血夹 | 50×10,角弯，反力式 | 个 | 1 |
| 19 | 显微止血夹 | 40mm反力式，直，横齿 | 个 | 1 |
| 20 | 显微止血夹 | 40mm反力式，弯，横齿 | 个 | 1 |
| 21 | 显微止血夹 | 30×1,直，结合式 | 个 | 1 |
| 22 | 显微止血夹 | 30×1,弯，结合式 | 个 | 1 |
| 23 | 消毒盒 | 262×162×42 双层 | 个 | 1 |