| 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 手术持针钳(带锁扣) | 1 | 件 |
| 手术剪刀 | 1 | 件 |
| 手术分离钳 | 1 | 件 |
| 冲洗吸引器 | 1 | 件 |
| 手术直钳抓钳(带锁扣） | 1 | 件 |
| 手术鼠牙抓钳(带锁扣) | 1 | 件 |
| 穿刺器 | 1 | 件 |
| 电钩 | 1 | 件 |

腹腔镜微创手术器械包清单

# 第四章：针孔腹腔镜手术器械技术参数

| 产品名称 | 参数 |
| --- | --- |
| 手术持针钳(带锁扣) | 2.8mm×290mm开角度25度 |
| 手术剪刀 | 2.8mm×290mm开角度40度 |
| 手术分离钳 | 2.8mm×290mm开角度40度 |
| 冲洗吸引器 | 2.8mm×297mm |
| 手术直钳抓钳(带锁扣) | 2.8mm×290mm开角度60度 |
| 手术鼠牙抓钳(带锁扣) | 2.8mm×290mm开角度60度 |
| 穿刺器 | 2.8mm×100mm |
| 电钩 | 2.8mm×180mm |