| 包号 | 申请科室 | 产品名称 | 项目需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 针灸推拿科 | 一次性小针刀 | 规格：0.35X40、0.60X50、0.40X75 作用：治疗颈椎病、肩周炎、腰肌劳损、腱鞘炎、网球肘、足跟痛等。 |
| 2 | 针灸推拿科 | 一次性芒针 | 规格：0.35×175mm 作用：用于深刺穴位、软组织松解、腰臀部及下肢深层肌肉病变。 |
| 3 | 针灸推拿科 | 蒙医紫铜火罐 | 规格:4.5cm、6.0cm、7.0cm、7.8cm 作用：特色火疗、温灸、深层拔罐及腰臀/腹部巨罐治疗。 |
| 4 | 整复外科 | 一次性使用负压引流球 | 规格：十字型，引流壶：100-200ml 作用：用于乳房手术引流用 |